| 事件处理记录单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件单号 | YTLH-2025-026 |  |  |  |  |
| 客户名称 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 项目名称 | 烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目(1) |  |  |
| 联系人 | 孙马兰 | 联系人电话 | 17738873896 |  |  |
| 处理人 | 田豪 | 处理人电话 | 18781058259 |  |  |
| 事件分类 | / | 事件状态 | / |  |  |
| 事件等级 | / | 事件来源 | 现场需求 |  |  |
| 发生地点 | 烟台牟平区项目现场仓库 | 发生时间 | 2025年2月4日 |  |  |
| 运维对象 | 5台摄像机分辨率实测为1920×1080，不符合合同附件中“分辨率2688×1520”的技术要求 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 事件内容 | 事件原因 |  |  | 确认人 |
|  | 到货设备分辨率与合同参数不符 | 供应商发货批次混入旧型号设备；乙方到货自检流程未严格执行 |  |  | 田豪 |
| 是否升级为问题 | 否 | 变更引起 |  |  | 无 |
| 业务影响 | 影响现场安防子系统安装进度，可能延迟整体项目初验时间 |  |  |  |  |
| 事件处理措施 | 将不合格设备单独存放并拍照记录 该批次剩余25台设备暂缓安装，待全面检测 |  |  |  |  |
| 记录人 | 田豪 | 记录时间 |  |  |  |