文件编号：ITSS-10-02-07

版本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练改进跟踪

| 编制人:张秀才 | 编制时间:2025.10.30 |
| --- | --- |
| 审核人:宋振 | 编制时间:2025.10.30 |
| 批准人:于瑞建 | 审批时间:2025.10.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.30 | V1.0 | 新建文档 | 张秀才 | 宋振 | 于瑞建 |

目录

青岛瑞源工程集团有限公司	1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练报告	1

1. 摘要	4

2. 演练概况	4

3. 编制依据	4

4. 演练实施情况回顾	4

5. 演练评估与分析	5

5.1. 目标达成情况评估	5

5.2. 关键环节能力评估	5

6. 问题与改进	6

问题与改进

| 序号 | 问题描述 | 根源分析 | 改进建议 | 责任部门 | 建议完成时限 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆熔接机预热时间较长（约8分钟），可能影响极端条件下的抢修效率。 | 现有设备技术规格限制，未针对应急场景进行设备选型优化。 | 1. 调研并评估快速启动型或冷接技术的可行性。 2. 在应急预案中增加“应急设备提前预热”的检查项。 | 平台运维组、应急管理办公室 | 2025年7月31日 | 已完成 |
| 2 | 模拟拨打外部救援电话时，对现场其他非参演人员的告知不够充分。 | 演练方案中对现场环境管理的细节考虑不足。 | 未来演练时，在安全交底中明确要求，并使用便携式扬声器或明确标识，向现场所有人员宣告演练状态。 | 应急管理办公室 | 下次演练前 | 已完成 |
| 3 | 技术组接管现场时，与先期处置组的交接流程略显随意，未形成书面记录。 | 预案中对于现场指挥权移交和情况交接的标准化流程规定不够细致。 | 在应急预案的“现场处置”章节，补充制定简明的《现场情况交接单》，并设立固定交接点。 | 应急管理办公室 | 2025年7月15日 | 已完成 |